Предисловие...............3

Глава первая

Общие сведения об электрометрических методах и средствах измерений и электрометрических измерительных объектах

1-1. Общие сведения об электрометрических методах и средствах измерений...............7

а) Отличительные свойства...............7

б) Основные виды...............8

в) Принципы построения...............9

г) Основные элементы...............13

д) Границы электрометрического диапазона...............15

1-2. Общие сведения об электрометрических объектах измерений...............16

а) Предварительные замечания...............16

б) Источники напряжений...............17

в) Источники токов...............18

г) Источники зарядов...............23

д) Резистивные объекты...............24

е) Емкостные объекты...............25

1-3. Собственные помехи электрометрических объектов и измерителей...............27

а) Общие замечания...............27

б) Тепловые шумы...............27

в) Дробовые шумы...............30

г) Паразитный ток изоляторов...............31

д) Радиоактивный фон...............33

е) Электростатические помехи...............34

ж) Контактная разность потенциалов...............35

з) Другие источники собственных	помех ...............35

и) Внешние помехи...............36

к) Предельные возможности объектов и измерителей...............36

л) Оценка собственных помех электрометрических объектов...............37

м) Оценка порога чувствительности электрометрической аппаратуры...............37

Глава вторая

Конструкционные элементы электрометрической аппаратуры

2-1. Изоляторы...............39

а) Требования и исполнение...............39

б) Материалы...............40

в) Сопротивление...............43

г) Влияние влажности...............44

д) Влияние ионизирующих излучений...............45

2-2. Коммутационные элементы...............45

а) Общие сведения...............45

б) Примеры исполнения...............48

г) Кабели для электрометрических устройств...............50

Глава третья

Пассивные электрометрические преобразователи. Источники малых токов

3-1. Высокоомные резисторы...............53

а) Принципы выполнения...............53

б) Композиционные резисторы...............53

в) Основные свойства...............54

3-2. Логарифмирующие элементы...............62

а) Общие сведения...............62

б) Электровакуумные логарифмирующие элементы...............63

в) Полупроводниковые логарифмирующие элементы...............68

г) Измерение параметров логарифмирующих элементов...............71

3-3. Конденсаторы с большим сопротивлением	утечки...............72

а) Конденсаторы с диэлектриком...............72

б) Воздушные конденсаторы...............75

3-4. Источники малых токов...............77

а) Ионизационные источники...............77

б) Емкостные источники...............78

в) Источники с изменяющейся емкостью...............81

г) Источники с непосредственным переносом заряда...............81

д) Источники на фотоэлементах...............82

е) Термоэлектронные источники...............82

ж) Источники на пьезоэффекте...............83

з) Резистивные источники...............83

и) Емкостные делители тока...............84

Глава четвертая

Электрометрические усилители

4-1 Входные преобразователи электрометрических усилителей напряжения...............84

а) Общие сведения...............84

б) Принципы построения ...............85

в) Классификация	...............89

г) Не электрометрические высокочувствительные преобразователи...............91

4-2. Общие сведения об электрометрических усилителях...............91

а) Принципы построения...............91

б) Виды ООС...............92

в) Типовые схемы использования ЭМУ...............93

г) Основные свойства ЭМУ с последовательной ООС...............94

д) Основные свойства ЭМУ с параллельной ООС...............96

е) Собственные помехи. Схема замещения...............97

ж) Проявление помех ЭМУ при наличии ООС...............98

з) Установка нуля...............100

и) Эквипотенциальная защита...............100

к) Свойства ЭМУ с преобразованием и без преобразования...............101

л) Совместное применение ЭМУ без преобразования и с преобразованием...............102

м) ЭМУ с периодической коррекцией нуля...............103

н) Устойчивость ЭМУ с ООС...............104

Глаза пятая

Электростатические электрометры и усилители

5-1. Электростатические преобразователи напряжений в перемещение...............106

а) Вольтметры и электроскопы...............106

б) Принцип действия электрометра...............107

в) Чувствительность...............108

г) Схемы включения...............109

д) Типы ЭСЭ...............109

е) Электростатические усилители...............111

5-2. Порог чувствительности электростатических электрометров и усилителей...............113

а) Общие замечания...............113

б) Броуновские флуктуации...............113

в) Микросейсмические воздействия...............114

г) Влияние контактной разности потенциалов...............114

д) Другие источники помех...............114

е) Предельные возможности...............115

5-3. Исполнение и свойства электростатических электрометров и усилителей...............115

а) Свойства ЭСЭ...............115

б) ЭСЭ с переменным возбуждающим полем...............115

в) Свойства электростатических усилителей...............116

г) Пример исполнения...............118

Глава шестая

Ламповые электрометрические усилители

6-1. Электрометрические лампы...............118

а) Общие сведения...............118

б) Основные свойства...............118

в) Типы...............119

г) Характеристики серийных ЭМЛ...............120

д) Использование обычных ламп в электрометрическом режиме...............121

6-2. Собственные помехи электрометрических ламп...............121

а) Сеточный ток...............121

б) Шумы...............125

в) Дрейф нуля...............128

6-3. Схемы и свойства ламповых ЭМУ...............132

а) Однокаскадные электрометры...............132

б) Ламповые ЭМУ с ООС...............133

в) Практические схемы...............134

г) Ламповые ЭМУ с преобразованием...............137

д) Серийные приборы...............138

Глава седьмая

Электрометрические усилители на полевых транзисторах

7-1. Полевые транзисторы...............189

а) Общие сведения...............139

б) Принцип действия...............139

в) Разновидности...............140

г) Схема замещения...............141

д) Вольт-амперные характеристики...............142

е) Измерение характеристик...............143

ж) Влияние температуры...............143

з) Радиационные свойства...............144

7-2. Собственные помехи полевых транзисторов...............144

а) Ток затвора...............144

б) Шумы...............145

в) Дрейф нуля...............147

7-3. Схемы и свойства ЭМУ на МОП-транзисторах...............147

а) Входные каскады...............147

б) Защита от перегрузок...............149

в) Практические схемы...............152

г) Серийные приборы...............152

Глава восьмая

Электрометрические усилители с преобразователями — модуляторами на твердом теле

8-1. Электрометрические усилители па варикапах...............153

а) МОП-диоды...............153

б) Собственные помехи...............155

в) Входные преобразователи...............155

г) Автогенераторный ЭМУ...............157

д) Усилители на p-n-варикапах...............158

8-2. Электрометрические усилители на сегнетоэлектриках...............160

а) Сегнетоэлектрические преобразователи...............160

б) Собственные помехи...............161

в) ЭМУ на сегнетоэлектрическом преобразователе...............162

Глава девятая

Электрометрические усилители с динамическим конденсатором

9-1. Преобразователи на динамическом конденсаторе...............164

а) Принцип действия...............164

б) Входное сопротивление...............165

в) Коэффициент преобразования...............166

г) ДК с электромагнитным возбуждением...............168

д) ДК с электростатическим возбуждением...............171

9-2. Собственные помехи преобразователей с динамическим конденсатором...............172

а) Паразитный ток...............172

б) Шумы...............173

в) Дрейф нуля...............178

9-3. Схемы и свойства электрометрических усилителей с динамическим конденсатором...............180

а) Схемы...............180

б) Основные свойства...............181

Глава десятая

Высокочувствительные усилители постоянного тока

10-1. Усилители с вибропреобразователями...............186

а) Входные преобразователи...............186

б) Собственные помехи...............187

в) Схемы и свойства...............188

г) Серийные приборы...............191

10-2. Усилители с фоторезистивными преобразователями...............191

а) Принцип действия и свойства...............191

б) Собственные помехи...............192

в) Серийные приборы...............194

10-3. Усилители на биполярных транзисторах...............194

а) Принципы построения...............194

б) Собственные помехи...............194

в) Примеры практического исполнения...............196

10-4. Другие типы высокочувствительных УПТ...............197

а) Общие замечания...............197

б) Гальванометрические усилители...............197

в) Усилители с магниторезистивным преобразователем...............197

г) Усилители с преобразователем на полевом транзисторе...............198

Глава одиннадцатая

Электрометрические измерители напряжений

11-1. Принципы построения и свойства. Поверка...............198

а) Принципы построения...............198

б) Входные преобразователи...............199

в) Шумы...............202

г) Рабочий диапазон...............205

д) Точность...............206

е) Быстродействие...............207

ж) Поверка...............208

11-2. Разновидности электрометрических измерителей напряжения ...............208

а) Измерители с непосредственным отсчетом...............208

б) Самопишущие измерители...............209

в) Цифровые измерители...............210

г) Измерители с логарифмической характеристикой...............211

д) Широкополосные измерители...............212

Глава двенадцатая

Электрометрические измерители токов

12-1. Измерители токов с резистором. Принципы построения и свойства...............218

а) Принципы построения...............218

б) Входные преобразователи...............219

в) Шумы...............219

г) Рабочий диапазон...............222

д) Точность...............223

е) Быстродействие...............225

12-2. Разновидности измерителей токов с резистором...............227

а) Измерители с непосредственным отсчетом...............227

б) Самопишущие измерители...............229

в) Цифровые измерители...............229

г) Измерители разности двух токов...............230

д) Измерители отношения двух токов...............231

е) Широкополосные измерители...............232

12-3. Измерители токов с логарифмирующим элементом.

Принципы построения и свойства...............237

а) Принципы построения...............237

б) Входные преобразователи...............238

в) Шумы...............239

г) Рабочий диапазон...............239

д) Точность...............239

е) Быстродействие...............241

12-4. Разновидности измерителей токов с логарифмирующим элементом...............243

а) Измерители с непосредственным отсчетом...............243

б) Двухполярные	измерители...............245

в) Измерители с псевдологарифмической характеристикой ...............245

г) Измерители параметров атомных реакторов...............246

д) Измерители отношения токов...............247

12-5. Измерители токов с конденсатором. Принципы построения и свойства...............248

а) Принципы построения...............248

б) Входные преобразователи...............249

в) Шумы...............250

г) Рабочий диапазон...............251

д) Точность...............251

е) Время измерения...............252

12-6. Разновидности измерителей токов с конденсатором...............252

а) Измерители с секундомером...............252

б) Измерители с непосредственным отсчетом...............254

в) Измерители с цифровым отсчетом скорости изменения выходного напряжения...............255

г) Цифровой измеритель разности	токов...............256

д) Цифровые измерители с периодическим разрядом...............257

е) Электростатические реле...............258

ж) Цифровые измерители с периодической нейтрализацией заряда...............259

з) Измерители с импульсным выходом без ЭМУ...............259

12-7. Поверка электрометрических измерителей токов...............260

а) Принципы поверки...............260

б) Исходная образцовая мера малых токов ВНИИФТРИ...............262

в) Поверка на токах менее 10-15 А...............263

Глава тринадцатая

Электрометрические измерители зарядов

13-1. Принципы построения и свойства...............263

а) Принципы построения...............263

б) Входные преобразователи...............264

в) Шумы...............264

г) Рабочий диапазон...............265

д) Точность...............266

е) Частотный диапазон...............267

13-2. Разновидности измерителей зарядов...............268

а) Измерители с непосредственным отсчетом...............268

б) Измерители с цифровым отсчетом...............269

в) Широкополосные измерители...............269

Глава четырнадцатая

Электрометрические измерители сопротивлений

14-1. Принципы построения и свойства...............272

а) Общие сведения...............272

б) Измерители с делителем...............273

в) Свойства измерителей с делителем...............274

г) Высокоомные мосты...............277

д) Свойства высокоомных мостов...............279

е) Измерители с логарифмирующим элементом и их свойства...............280

ж) Измерители с конденсатором...............281

з) Свойства измерителей с конденсатором...............283

и) Измерители с источником тока...............285

к) Свойства измерителей с источником тока...............286

14-2. Разновидности измерителей сопротивлений...............287

а) Тераомметры...............287

б) Тераомметры для измерений на объектах с большой емкостью...............291

в) Тераомметры с логарифмической шкалой...............293

г) Измерители удельных сопротивлений...............294

д) Высокоомные мосты...............296

е) Цифровые измерители...............300

ж) Образцовые установки...............302

14-3. Поверка измерителей весьма больших сопротивлений...............303

а) Общие замечания...............303

б) Поэлементная и полукомплектная поверки...............305

в) Общие требования к мерам больших сопротивлений...............305

г) Меры и магазины больших сопротивлений...............306

д) Меры больших сопротивлений на базе резистивных схем с активными элементами...............309

е) Меры больших сопротивлений на базе емкостного делителя...............311

ж) Имитаторы ограниченного применения...............312

Глава пятнадцатая

Электрометрические измерители параметров емкостных объектов

15-1. Принципы построения и свойства...............314

а) Схемы замещения объектов...............314

б) Требования к методам измерений...............316

в) Упрощенные методы постоянного тока...............316

г) Измерение абсорбционных характеристик конденсаторов ...............318

д) Методы с линейно изменяющимся напряжением...............318

е) Методы переменного тока...............319

15-2. Разновидности измерителей параметров емкостных объектов...............320

а) Инфранизкочастотные мосты...............320

б) Измерители с операционным усилителем...............325

Глава шестнадцатая

Измерение параметров электростатических полей и контактной разности потенциалов

16-1. Измерение параметров электростатических полей...............327

а) Предварительные замечания...............327

б) Причины образования полей...............327

в) Роль электростатического электричества...............328

г) Способы борьбы со статическим электричеством...............328

д) Особенности измерений...............329

е) Общие сведения о методах измерения...............329

ж) Измерение зарядов...............329

з) Измерение потенциалов...............330

и) Зондовые измерители потенциалов...............330

к) Градуировка зондовых измерителей...............331

л) Коллекторные измерители...............332

м) Модуляторные измерители электростатических потенциалов...............332

н) Измерители, чувствительные к напряженности...............333

о) Измерители, реагирующие на поверхностную плотность зарядов...............334

п) Специальные случаи измерения электростатических полей и зарядов...............335

р) Серийные приборы...............335

16-2. Измерение контактной разности потенциалов...............335

а) Ионизационный метод...............335

б) Конденсаторный метод...............336

в) Метод вибрирующего электрода...............336

г) Примеры конкретных исполнений...............337

Глава семнадцатая

Особенности производства и эксплуатации электрометрической аппаратуры

17-1. Особенности производства...............339

а) Вопросы унификации...............339

б) Вопросы комплектации...............340

в) Вопросы стандартизации...............340

г) Вопросы технологии...............341

17-2. Особенности эксплуатации...............342

а) Общие замечания...............342

б) Транспортировка и хранение...............342

в) Влияние влаги...............343

г) Проверка работоспособности ...............343

д) Оценка объекта...............343

е) Соединение с объектом...............344

ж) Проведение измерений...............344

з) Ремонт...............345

17-3.Вопросы метрологического обеспечения...............345